## 표지
에너지효율등급 평가용 데이터 시트
2011. mm. dd
건축물명 | :
건 축 사 | : | ○○○ 종합건축사사무소
|  | 홍 길 동 | ( 印 )

## SPEC
부위별 성능내역서 관련 데이터
구분기호 | 건축부위 | 지역별 열관류율 기준 (W/㎡K) | 적용 열관류율 (W/㎡K) | 일사차폐계수 (SC)
(예시)
W1 | 외벽(외기직접) | 0.45 | 0.334
W2 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.332
W3 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.338
W4 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.305
W5 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.32
W6 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.323
W7 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.323
W8 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.314
W11 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.416
W12 | 외벽(외기간접) | 0.45 | 0.416
W16 | 외벽(외기직접) | 0.45 | 0.416
W17 | 외벽(외기직접) | 0.45 | 0.279
W18 | 외벽(외기직접) | 0.45 | 0.271
G1 | 외부창 | 2.4 | 1.53 | 0.4176
G2 | 외부창 | 2.4 | 1.4 | 0.48
G3 | 외부창 | 2.4 | 2.4 | 0
G4 | 외부창 | 2.4 | 1.8 | 0
G5 | 외부창 | 2.4 | 1.82 | 0
G6 | 외부창 | 2.4 | 2.29 | 0
F1 | 바닥(외기직접) | 0.35 | 0.316
F2 | 바닥(외기간접) | 0.5 | 0.278
R1 | 지붕(외기직접) | 0.24 | 0.185
※ 구분기호 : ARCH 시트와 일관되게 입력
※ 건축부위 : 외벽, 외부창, 지붕, 바닥 중 택일
(외벽, 지붕, 바닥 : 외기에 직접/간접 면하는 경우 구분 )
※ 지열별 열관류율 기준 : 건축허가 시점의 법규상 기준 기입
※ 적용 열관류율 : 부위별 열관류율 설계치 기입
(창호의 경우, 프레임을 포함한 열관류율)
ARCH 시트의 구분기호와 동일하게 입력
반드시 부위별성능내역서와 일치하도록 작성
유리의 일사차폐계수
반드시 입력

## ARCH
건물 외피 전개도 관련 데이터
층수 | 실명 | 전용면적 (㎡) | 천장고 (m) | 조명밀도 (W/㎡) | 건물 외피 정보
[5 empty] | 구분기호 | 방위 | 면적(㎡)
101동 | 84A(확장형)_남서_최하층 | 84.9 | 2.3 | 14.8 | W1 | 남서 | 14.39
[5 empty] | W4 | 남서 | 6.19
[5 empty] | G2 | 남서 | 4.62
[5 empty] | G2 | 남서 | 4.62
[5 empty] | G2 | 남서 | 8.8
[5 empty] | G1 | 남서 | 5.72
[5 empty] | W2 | 북서 | 3.85
[5 empty] | W17 | 북서 | 14.79
[5 empty] | W18 | 북서 | 8.04
[5 empty] | W5 | 북서 | 5.59
[5 empty] | W2 | 북서 | 3.8
[5 empty] | G5 | 북서 | 1.79
[5 empty] | W2 | 북동 | 3.49
[5 empty] | W11 | 북동 | 6.44
[5 empty] | W8 | 북동 | 0.87
[5 empty] | W6 | 북동 | 2.92
[5 empty] | W7 | 북동 | 2.55
[5 empty] | W1 | 북동 | 10.6
[5 empty] | W2 | 북동 | 2.41
[5 empty] | W3 | 북동 | 4.62
[5 empty] | W16 | 북동 | 1.74
[5 empty] | W7 | 북동 | 5.16
[5 empty] | G2 | 북동 | 2.42
[5 empty] | G2 | 북동 | 0.73
[5 empty] | G2 | 북동 | 0.48
[5 empty] | W11 | 남동 | 13.38
[5 empty] | W8 | 남동 | 2.34
[5 empty] | W12 | 남동 | 3.82
[5 empty] | G4 | 남동 | 2.1
[5 empty] | G6 | 남동 | 1.37
84A(확장형)_남향_중간층
84A(확장형)_남향_최상층
.
.
84A(확장형)_남동향_중간층
※ 조명밀도 : [해당 실에 적용된 조명기구의 총 소비전력] ÷ [바닥면적]
※ 건물외피정보
• 구분기호 : SPEC 시트와 일관되게 입력
• 방위 : 수평 또는 8방위(동, 서, 남, 북, 남동, 남서, 북동, 북서) 중 택일
(지붕/바닥은 수평, 외벽/외부창 및 지중벽은 8방위로 입력)
• 지중벽 : 창면적비 산출시에는 고려하지 않으나,
외피전개도 및 데이터시트에는 입력
• 비공조 공간(PD, AD, ELV, 공조실 등)의 경우도 건물 외피 정보 입력
• 실명에는 단위세대의 방위와 최상/중간/최하를 구분하여 표기하고
이때 방위는 건물외피정보에서 거실의 주 방위( 거실 창의 법선방향)와
동일하게 작성

## AHU
공조기 관련 데이터
AHU # | 공조방식 | 급기설정온도(℃) |  | 리턴공기 혼합여부 | 가습기 유형 | 열교환기 유형 | 열회수율(%) |  | 급기팬 |  |  | 배기팬
|  | 난방 | 냉방 |  |  |  | 난방 | 냉방 | 최대풍량 (CMH) | 동력 (kW) | 압력손실 (Pa) | 최대풍량 (CMH) | 동력 (kW) | 압력손실 (Pa)
1 | 정풍량 | 26 | 20 | 예 | 가습불가 | 전열교환기 | 70 | 50 | 300 | 1 | 100 | 300 | 1 | 100
2
3
4
5

## PIPE
난방 및 급탕배관 길이 내역서
배관그룹 | 용도 | 열원기기명 | 위치 | 설치형태 | 공급배관 길이(m) | 환수배관 길이(m)
(예시)
1 | 난방배관 | 온수 열교환기_101동 저층부 | 지하1층 | 수평배관 | 20 | 20
|  |  | 지하1층~지상15층 | 입상배관 | 50 | 50
|  |  | 지상1층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상6층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상7층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상8층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상9층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상10층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상11층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상12층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상13층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상14층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상15층 | 수평배관 | 60 | 60
|  | 온수 열교환기_101동 고층부 | 지하1층 | 수평배관 | 20 | 20
|  |  | 지하1층~지상30층 | 입상배관 | 100 | 100
|  |  | 지상16층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상17층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상18층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상19층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상20층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상21층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상22층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상23층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상24층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상25층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상26층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상27층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상28층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상29층 | 수평배관 | 60 | 60
|  |  | 지상30층 | 수평배관 | 60 | 60
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
2 | 급탕배관 | 급탕 열교환기_101동 저층부 | 지하1층 | 수평배관 | 20 | 20
|  |  | 지하1층~지상15층 | 입상배관 | 50 | 50
|  |  | 지상1층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상2층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상3층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상4층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상5층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상6층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상7층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상8층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상9층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상10층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상11층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상12층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상13층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상14층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상15층 | 수평배관 | 30 | 30
|  | 급탕 열교환기_101동 고층부 | 지하1층 | 수평배관 | 20 | 20
|  |  | 지하1층~지상30층 | 입상배관 | 200 | 200
|  |  | 지상16층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상17층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상18층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상19층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상20층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상21층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상22층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상23층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상24층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상25층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상26층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상27층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상28층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상29층 | 수평배관 | 30 | 30
|  |  | 지상30층 | 수평배관 | 30 | 30
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
※ 배관그룹 : 배관의 용도, 열원, 설치위치 등을 고려하여 그룹을 지정
ex) 배관그룹 1 : 열원(온수보일러), 용도(별관동 난방용)
배관그룹 7 : 열원(급탕헤더), 용도(본관동 급탕용)
※ 용도 : 난방 또는 급탕 가운데 선택
※ 열원기기명 : 배관그룹에 연결되는 모든 열원기기명을 장비일람표와 일관되게 입력
※ 위치
- 입상배관 : 배관이 설치되는 최하~최상층 구간 기입
- 수평배관 : 배관이 설치되는 해당 층수 기입
※ 설치형태 : 입상(수직)배관 또는 수평배관 가운데 선택
※ 공급/환수배관 길이
- 모든 배관은 Supply(공급배관)와 Return(환수배관) (강조)으로 구분
- 관경(A), 배관종류에 상관 없이 공급/환수에 대한 순배관 길이의 합을 각각 입력
모든 난방 및 급탕 열원기기의 총 배관 길이를 산출

## RES
태양열 이용 시스템 | [7 empty] | 태양광 발전 시스템 |  |  |  |  | 지열 이용 시스템(지열 히트펌프)
[6 empty] | ※ 예비펌프는 제외 | [12 empty] | ※ 예비펌프는 제외
No. | 용도 | 집열기 유형 | 집열판 면적(㎡) | 집열판 방위 | 솔라펌프의 동력 합※ (W) | 축열탱크 체적( ℓ ) |  | No. | Cell 종류 | Cell 면적 (㎡) | 모듈 설치상태 |  | No. | 대수 | 용량 (kW) |  | COP |  | 순환펌프의 동력 합※ (W) | 팽창탱크 체적 ( ℓ )
[6 empty] | 급탕용 | 난방용 |  |  |  | 기울기 | 방위 |  |  | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방